## 完整编码列表
[8 empty] | Spécifications |  |  | BeneVision Série N | BeneVision Série N | BeneVision Série N | BeneVision Série N | BeneVision Série N | BeneVision Série N | Série ePM | Série ePM | Série ePM | Série ePM | Série ePM | Série ePM | Série uMEC | Série uMEC | Série uMEC | Série uMEC | Série uMEC | Série uMEC | BeneView | Série iPM | Série VS | Série VS | Série VS | Série VS | CMS | eGateway | Télémétrie | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur | Défibrillateur / Moniteur | Oxymètre de pouls | Oxymètre de pouls | Electrocardiographe | Electrocardiographe | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | Vaporisateur anesthésique | Vaporisateur anesthésique | Ventilateur d'anesthésie | Ventilateur d'anesthésie | Ventilateur d'anesthésie | Ventilateur d'anesthésie
Non. | Référence | Description | Type de paramètre | Catégorie | Usage | Recommandé | Conditionnement | Type de patient | Longueur | Remarques | N1 | N22 | N19 | N17 | N15 | N12 | ePM 10 | ePM 12 | ePM 15 | ePM 10M | ePM 12M | ePM 15M | uMEC 10 | uMEC 12 | uMEC 15 | uMEC 100 | uMEC 120 | uMEC 150 | BenevView TDS | iPM | VS 8 | VS 9 | VS600 | VS 900 | CMS | eGateway | TM80 | D1 | C1A/C2 | D3 | D30 | D6 | D60 | DX | uMED 20 | PM-50 | PM-60 | R3 | R12 | TV50 | TV80 | SV70 | SV300 | SV300 Pro | SV600 | SV800 | SynoVent E3 | SynoVent E5 | V60 | V90 | WATO | A7 | A8 | A9
1 | 115-082300-00 | Convertisseur de remplissage pour cuve V60 V90 Sévoflurane Saf-T-Seal à Quik-fill (Baxter) | Anesthésie & Ventilation | Convertisseur de remplissage | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [49 empty] | Y | Y
2 | 115-097633-00 | Convertisseur de remplissage pour cuve V60 V90 Sévoflurane Piramal-fill à Quik-fill (Piramal) | Anesthésie & Ventilation | Convertisseur de remplissage | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [49 empty] | Y | Y
3 | 115-041519-00 | Kit capteurs de spirométrie inspiratoire & expiratoire, réutilisable | Anesthésie & Ventilation | Capteur de spirométrie | Réutilisable | Y | Kit |  | N/A | [51 empty] | Y | Y | Y | Y
4 | 012-000184-00 | Capteur réutilisable spirométrie néonatal SV-Series | Anesthésie & Ventilation | Capteur de spirométrie | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Néonat | N/A | [43 empty] | Y | Y | Y | Y
5 | 040-006072-00 | Câble de capteur spirométrie néonatal SV-Series | Anesthésie & Ventilation | Câble de capteur spirométrie | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Néonat | N/A | [43 empty] | Y | Y | Y | Y
6 | 0611-10-45654 | Cellule 02 MOX-2 | Anesthésie & Ventilation | Cellule 02 | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [51 empty] | Y | Y | Y | Y
7 | 040-001275-00 | Cellule 02 MOX-3 - uniquement pour cellule O2 chimique | Anesthésie & Ventilation | Cellule 02 | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | Uniquement pour ventilateur avec cellule O2 chimique (par exemple, SV300) et nouvel A7 (2557) | [41 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Y
8 | 115-043022-00 | Piége à eau Dryline adulte/pédiatrie | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Référence précédente: 9200-10-10530 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y
9 | 115-043023-00 | Piége à eau Dryline néonat | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique |  | 10 pcs/Bte | Néonat | N/A | Référence précédente: 9200-10-10574 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y
10 | 115-043024-00 | Piége à eau Dryline II adulte/pédiatrie, pour module 1 slot | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Réference précédente : 100-000080-00, Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream one-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
11 | 115-043025-00 | Piége à eau Dryline II néonat, pour module 1 slot | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique |  | 10 pcs/Bte | Néonat | N/A | Réference précédente : 100-000081-00, Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream one-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
12 | 115-043017-00 | Ligne de prélèvement 2.5m, adulte/pédiatrie | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique | Y | 25 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 2.5m | Référence précedente: 9200-10-10533 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
13 | 115-043018-00 | Ligne de prélèvement néonat 2.5m, 25pcs/bte | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique |  | 25 pcs/Bte | Néonat | N/A | Référence précedente: 9200-10-10555 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
14 | 115-043020-00 | Adaptateur Dryline circuit patient droit, adulte | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte | N/A | Référence précedente: 9000-10-07486 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
15 | 115-042994-00 | Kit Accessoires Multi-gaz 1 Slot (adulte/péd/néonat) Dryline II | Anesthésie & Ventilation | Sidestream | Usage Unique |  | Kit | Adulte, Pédiatrie, Néonat | N/A | One-slot Multi-Gas accessory kit (Adu/Ped/Neo) Including: DRYLINE II watertrap, Adu/Ped, 5 pcs DRYLINE II watertrap, Neo, 5 pcs DRYLINE airway adapter, straight, 2 pcs DRYLINE airway adapter, elbow, 2 pcs DRYLINE airway adapter, Neo, 2 pcs Sampling line, Adu/Ped, 2.5 m (P/N:60-15200-00), 4 pcs Sampling line, Neo, 2.5 m (P/N: 60-15300-00), 4 pcs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
16 | 045-001333-01 | Filtre HEPA | Anesthésie & Ventilation | Filtre | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [42 empty] | Y | Y | Y | Y | Y
17 | 040-001831-00 | Filtre poussière | Anesthésie & Ventilation | Filtre | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [40 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
18 | 115-021461-00 | Valve Expiratoire SV300 / SV600 / SV800 | Anesthésie & Ventilation | Valve expiratoire | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [43 empty] | Y | Y | Y | Y
19 | 115-021478-00 | Valve Inspiratoire SV300 / SV600 / SV800 | Anesthésie & Ventilation | Valve expiratoire | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte |  | N/A | [43 empty] | Y | Y | Y | Y
20 | 115-078491-00 | Valve d'expiration Usage Unique SV-Series, jeu de 10 valves | Anesthésie & Ventilation | Valve expiratoire | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte |  | N/A | [43 empty] | Y | Y | Y | Y
21 | 0010-30-42719 | Câble ECG embase 3-5 Dérivations, 12 broches, adulte/pédiatrie, protection défib, CEI | ECG | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 3m | Réference précédente : 009-004728-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
22 | 009-005266-00 | Câble ECG embase 3-5-6 Dérivations, 12 broches, adulte/pédiatrie, protection défib, CEI | ECG | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 3m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y
23 | 040-000754-00 | Câble ECG embase 3 Dérivations, 12 broches, pour brins précablés DIN, néonatal/pédiatrie, CEI | ECG | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | 3m | Uniquement pour brins précablés avec connecteur DIN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
24 | 0010-30-42722 | Câble ECG embase 12 Dérivations, 12 broches, adulte/pédiatrie, protection défib, CEI | ECG | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 3m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | [7 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
25 | 040-002711-00 | Électrodes ECG adulte | ECG | Electrode | Usage Unique | Y | 5 pcs/Bte | Adulte | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [8 empty] | Y
26 | 040-002833-00 | Électrodes ECG pédiatrie/néonat | ECG | Electrode | Usage Unique |  | 30 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
27 | 0010-30-42725 | Brins ECG 3 Dérivations pinces 0.6m, adulte/pédiatrie,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.6m | Correspondance avec le câble 3/5 dérivations (0010-30-42719, 0010-30-42723) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
28 | 0010-30-42732 | Brins ECG 3 Dérivations pinces 1.0m, adulte/pédiatrie,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 1m | Correspondance avec le câble 3/5 dérivations (0010-30-42719, 0010-30-42723) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
29 | 0010-30-42728 | Brins ECG 5 Dérivations pinces 0.6m, adulte/pédiatrie,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.6m | Correspondance avec le câble 3/5 dérivations (0010-30-42719, 0010-30-42723) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
30 | 0010-30-42730 | Brins ECG 5 Dérivations pinces 1.4m, adulte/pédiatre,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 1.4m | Correspondance avec le câble 3/5 dérivations (0010-30-42719, 0010-30-42723) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
31 | 009-004801-00 | Brins ECG 6 Dérivations pinces 0.9m, adulte/pédiatrie,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.9m | Correspondance avec le câble embase 009-005266-00 / 009-005268-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [14 empty] | Y
32 | 040-000149-00 | Brins ECG 3 Dérivations pinces, usage unique, néonatal/pédiatrie,CEI | ECG | Brins ECG | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | N/A | Correspondance avec le câble embase 040-000754-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y | Y |  | Y
33 | 0010-30-42903 | Brins ECG 5 Dérivations pinces principales pour embase 12 Dérivations 0.8m, adulte/pédiatre,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.8m | Correspondance avec le câble 12 dérivations (0010-30-42721, 0010-30-42722) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | [7 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
34 | 0010-30-42905 | Brins ECG 5 Dérivations pinces précordiales pour embase 12 Dérivations 0.6m, adulte/pédiatre,CEI | ECG | Brins ECG | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.6m | Correspondance avec le câble 12 dérivations (0010-30-42721, 0010-30-42722) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | [7 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
35 | 009-004789-00 | Brins ECG 5 Dérivations pinces, 0.9m, adulte/pédiatrie,CEI Pour Télémétrie (TM80) | ECG | Brins ECG | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.9m | [27 empty] | Y
36 | 009-004775-00 | Brins ECG 3 Dérivations pinces, 0.9m, adulte/pédiatrie,CEI Pour Télémétrie (TM80) | ECG | Brins ECG | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.9m | [27 empty] | Y
37 | 115-003621-00 | Kit ECG Electrodes + Câble 3/5 dérivations + Brins 3 dérivations, adulte/pédiatre, pince EV6201 + EL6304A + electrodes 040-002711-00 | ECG | Kit ECG | N/A |  | Kit | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
38 | 115-003619-00 | Kit ECG Electrodes + Câble 3/5 Dérivations + Brins 5 dérivations, adulte/pédiatre, pince EV6201 + EL6504A + electrodes 040-002711-00 | ECG | Kit ECG | N/A |  | Kit | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
39 | 115-040416-00 | Kit ECG Electrodes + Câble et Brins 12 Dérivations, adulte/pédiatre, pince, Defib, CEI EV6204 + EL6802A + EL6804A + electrodes 040-002711-00 | ECG | Kit ECG | N/A |  | Kit | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [7 empty] | Y |  |  |  | Y |  |  | Y
40 | 0010-20-42710 | Câble embase SpO2 Mindray 2.5m, 7 broches | SPO2 | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 2.5m | Réference précédente : 009-004600-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
41 | 040-001443-00 | Câble embase SpO2 Mindray 1.2m, 7 broches | SPO2 | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 1.2m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
42 | 115-029488-00 | Mindray SpO2 module pour TM80, 0.5m, 6 broches | SPO2 | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.5m | [27 empty] | Y
43 | 512E-30-90390 | Capteur SpO2 512E réutilisable souple, adulte, doigt | SPO2 | Capteur | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | 1.1m | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
44 | 512F-30-28263 | Capteur SpO2 512F réutilisable rigide, adulte, doigt | SPO2 | Capteur | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | 1.1m | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
45 | 512G-30-90607 | Capteur SpO2 512G réutilisable souple, enfant, doigt | SPO2 | Capteur | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | 1.1m | Pour les patients dont le poids est entre 10~30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
46 | 512H-30-79061 | Capteur SpO2 512H réutilisable rigide, enfant, doigt | SPO2 | Capteur | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | 1.1m | Pour les patients dont le poids est entre 10~30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
47 | 115-034527-00 | Capteur SpO2 513A réutilisable, adulte/pédiatrie, Clip oreille | SPO2 | Capteur | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 1.6m | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
48 | 518B-30-72107 | Capteur SpO2 518B réutilisable souple, néonat pied, adulte/enfant doigt/orteil | SPO2 | Capteur | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 1.2m | Pour Néonat-pied (patients dont le poids est inférieur à 5kg) ou Adulte/Enfant-doigt/orteil | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
49 | 009-005087-00 | Capteur SpO2 520A Usage Unique non-adhésif, adulte>30kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique | Y | 20 pcs/Bte | Adulte | 0.5m | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
50 | 009-005088-00 | Capteur SpO2 520P Usage Unique non-adhésif, grand Enfant 10-50 Kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Pédiatrie | 0.5m | Pour les patients dont le poids est entre 10~50kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
51 | 009-005089-00 | Capteur SpO2 520I Usage Unique non-adhésif, enfant 3 à 20kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | 1m | Pour les patients dont le poids est entre 3~20kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
52 | 009-005090-00 | Capteur SpO2 520N Usage Unique non-adhésif, néonat<3kg pied, adulte>30kg doigt | SPO2 | Capteur | Usage Unique | Y | 20 pcs/Bte | Adulte, Néonat | 1m | Pour Néonat-pied (patients dont le poids est inférieur à 3kg) ou Adulte-doigt (patients dont le poids est supérieur à 30kg) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
53 | 009-005091-00 | Capteur SpO2 521A Usage Unique adhésif, adulte>30kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique | Y | 20 pcs/Bte | Adulte | 0.5M | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
54 | 009-005092-00 | Capteur SpO2 521P Usage Unique adhésif, grand enfant 10-50kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Pédiatrie | 0.5M | Pour les patients dont le poids est entre 10~50kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
55 | 009-005093-00 | Capteur SpO2 521I Usage Unique adhésif, enfant 3 à 20kg | SPO2 | Capteur | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | 1m | Pour les patients dont le poids est entre 3~20kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
56 | 009-005094-00 | Capteur SpO2 521N Usage Unique adhésif, néonat<3kg pied, adulte>30kg doigt | SPO2 | Capteur | Usage Unique | Y | 20 pcs/Bte | Adulte, Néonat | 1m | Pour Néonat-pied (patients dont le poids est inférieur à 3kg) ou Adulte-doigt (patients dont le poids est supérieur à 30kg) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y |  |  |  | Y | Y
57 | 115-030685-00 | Kit SpO2 Mindray câble extension 1.2m +Capteur 512E, adulte, doigt souple. 562B + 512E | SPO2 | Kit | Réutilisable |  | Kit | Adulte | N/A | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
58 | 0651-30-77014 | Kit SpO2 Mindray câble extension 1.2m+Capteur 512F, adulte, doigt rigide. 562B + 512F | SPO2 | Kit | Réutilisable |  | Kit | Adulte | N/A | Pour les patients dont le poids est supérieur à 30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
59 | 0651-30-77015 | Kit SP02 Mindray câble extension 1.2m+Capteur 512H, pédiatrie, doigt rigide. 562B + 512H | SPO2 | Kit | Réutilisable |  | Kit | Pédiatrie | N/A | Pour les patients dont le poids est entre 10~30kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
60 | 0010-20-42712 | Câble extension SpO2 Nellcor 572A 2.5m, 8 broches | SPO2 | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 2.5m | Nellcor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
61 | 9000-10-05161 | Capteur Nellcor DS100A | SPO2 | Capteur | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | 1m | Nellcor, Pour les patients dont le poids est supérieur à 40kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
62 | 0651-30-77021 | Nellcor Adult SpO2 accessories Kit : 572A + DS100A | SPO2 | Kit | Réutilisable |  | Kit | Adulte | N/A | Nellcor, Pour les patients dont le poids est supérieur à 40kg | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
63 | 040-000332-00 | Câble SpO2 Masimo embase, 8 broches, Connecteur violet | SPO2 | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 2.9m | Masimo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
64 | 040-005973-00 | Câble SpO2 Masimo RD set, 8 broches, Connecteur violet | SPO2 | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 2.9m | Masimo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
65 | 115-004961-00 | Kit SpO2 Masimo: câble extension 582A + Capteur doigt adulte réutilisable LNCS DC-I | SPO2 | Kit | Réutilisable |  | Kit | Adulte | N/A | Masimo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
66 | 6200-30-09688 | Tube PNI CM1903, adulte/pédiatrie/néonat avec connecteur, 3m | PNI | Tube | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 3m | Référence précédente: 6200-30-11560 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
67 | 115-012522-00 | Tube PNI CM1903, adulte/pédiatrie/néonat avec connecteur, 3m | PNI | Tube | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 3m | Référence précédente: 6200-30-11560 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
68 | 040-002379-00 | Tube PNI pour BP10 (Télémétrie TM80) | PNI | Tube | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Le module BP10 est associé à télémétrie TM80 | [26 empty] | Y
69 | 115-020374-00 | Brassard CM1102 réutilisable enfant (18-26cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | Circonférence du bras: 18-26cm | Connecté à la tubulure 040-002379-00. Le brassard PNI série CM1100 est utilisé pour le port sur le bras. Si vous sélectionnez ce brassard, vous devez sélectionner le sac réutilisable 048-005246-00 pour la télémétrie pour fixer le BP10 sur le brassard. | [26 empty] | Y
70 | 115-020375-00 | Brassard CM1103 réutilisable adulte (25-35cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | Connecté à la tubulure 040-002379-00. Le brassard PNI série CM1100 est utilisé pour le port sur le bras. Si vous sélectionnez ce brassard, vous devez sélectionner le sac réutilisable 048-005246-00 pour la télémétrie pour fixer le BP10 sur le brassard. | [26 empty] | Y
71 | 115-020376-00 | Brassard CM1104 réutilisable adulte large(33-47cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 33-47cm | Connecté à la tubulure 040-002379-00. Le brassard PNI série CM1100 est utilisé pour le port sur le bras. Si vous sélectionnez ce brassard, vous devez sélectionner le sac réutilisable 048-005246-00 pour la télémétrie pour fixer le BP10 sur le brassard. | [26 empty] | Y
72 | 115-020377-00 | Poche de protection CM1602 usage unique pédiatrie(18.0-26.0cm) pour brassard CM1102 | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | Circonférence du bras: 18-26cm | CM1600 Series est utilisée pour correspondre CM1100 Series. Lorsque le BP10 est porté sur le bras du patient, nous vous recommandons d’utiliser ce protège-manchette pour éviter de faire glisser l'ensemble BP10 sur le bras du patient | [26 empty] | Y
73 | 115-020378-00 | Poche de protection CM1603 usage unique adulte(25.0-35.0cm) pour brassard CM1103 | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | CM1600 Series est utilisée pour correspondre CM1100 Series. Lorsque le BP10 est porté sur le bras du patient, nous vous recommandons d’utiliser ce protège-manchette pour éviter de faire glisser l'ensemble BP10 sur le bras du patient | [26 empty] | Y
74 | 115-020379-00 | Poche de protection CM1604 usage unique adulte large(33.0-47.0cm) pour brassard CM1104 | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 33-47cm | CM1600 Series est utilisée pour correspondre CM1100 Series. Lorsque le BP10 est porté sur le bras du patient, nous vous recommandons d’utiliser ce protège-manchette pour éviter de faire glisser l'ensemble BP10 sur le bras du patient | [26 empty] | Y
75 | 115-002480-00 | Brassard CM1200 réutilisable nouveau-né (7-13cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | Circonférence du bras: 7-13cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
76 | 0010-30-12157 | Brassard CM1201 réutilisable nourrisson (10-19cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | Circonférence du bras: 10-19cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
77 | 0010-30-12158 | Brassard CM1202 réutilisable enfant (18-26cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | Circonférence du bras: 18-26cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
78 | 0010-30-12159 | Brassard CM1203 réutilisable adulte (25-35cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
79 | 0010-30-12160 | Brassard CM1204 réutilisable adulte large/obèse (33-47cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 33-47cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
80 | 0010-30-12161 | Brassard CM1205 réutilisable adulte cuisse (46-66cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 46-66cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
81 | 040-000968-00 | Brassard CM1300 réutilisable nouveau-né (7-13cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | Circonférence du bras: 7-13cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
82 | 040-000973-00 | Brassard CM1301 réutilisable nourrisson (10-19cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Pédiatrie, Néonat | Circonférence du bras: 10-19cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
83 | 040-000978-00 | Brassard CM1302 réutilisable enfant (18-26cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Pédiatrie | Circonférence du bras: 18-26cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
84 | 040-000983-00 | Brassard CM1303 réutilisable adulte (25-35cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
85 | 040-000988-00 | Brassard CM1304 réutilisable adulte large/obèse (33-47cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 33-47cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
86 | 040-000993-00 | Brassard CM1305 réutilisable adulte cuisse (46-66cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 46-66cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
87 | 115-015930-00 | Brassard CM1306 réutilisable adulte long (25-35cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
88 | 115-015931-00 | Brassard CM1307 réutilisable adulte large/obèse long (33-47cm) avec connecteur | PNI | Brassard | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte | Circonférence du bras: 33-47cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y | Y | Y
89 | 125-000051-00 | Brassard CM1500A usage unique néonatal (3.1-5.7cm) | PNI | Brassard | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Néonat | Circonférence du bras: 3.1-5.7cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
90 | 125-000052-00 | Brassard CM1500B usage unique néonatal (4.3-8.0cm) | PNI | Brassard | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Néonat | Circonférence du bras: 4.3-8.0cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
91 | 125-000053-00 | Brassard CM1500C usage unique néonatal (5.8-10.9cm) | PNI | Brassard | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Néonat | Circonférence du bras: 5.8-10.9cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
92 | 125-000054-00 | Brassard CM1500D usage unique néonatal (7.1-13.1cm) | PNI | Brassard | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Néonat | Circonférence du bras: 7.1-13.1cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
93 | 125-000055-00 | Brassard CM1500E usage unique néonatal (8.0-15.0cm) | PNI | Brassard | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Néonat | Circonférence du bras: 8.0-15.0cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
94 | 115-040675-00 | Kit tube PNI CM1903 + Brassard CM1303 | PNI | Kit | Réutilisable |  | Kit | Adulte | Circonférence du bras: 25-35cm | Connecté à la tubulure 6200-30-09688, 115-012522-00 et 040-002712-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
95 | 040-001235-00 | Câble température extension 2 broches- 1 connecteur rectangulaire type Molex, Sondes usage unique | TEMP | Câble embase | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 3m | Uniquement pour sondes avec Molex connecteur | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [9 empty] | Y | Y | Y
96 | 0011-30-37391 | Câble température extension 2 broches- 1 connecteur rond, Sondes usage unique | TEMP | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 3m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [9 empty] | Y | Y | Y
97 | 0010-30-43056 | Câble température extension 2 broches- 1 jack YSI | TEMP | Câble embase | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 0.3m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [6 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [9 empty] | Y | Y | Y
98 | 040-003294-00 | Capteur MR411 Température Usage Unique, générale, 9FR, Molex connecteur, 0.76m | TEMP | Capteur | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 0.76m | Correspondance avec le câble d'extension 040-001235-00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [9 empty] | Y | Y | Y
99 | 0011-30-90446 | Capteur MR411 Température usage unique, adulte/pédiatrie/néonat, Oesophagienne-Rectale, 2 broches, connecteur rond | TEMP | Capteur | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 0.76m | Correspondance avec le câble d'extension 0011-30-37391 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | [9 empty] | Y | Y | Y
100 | 115-043022-00 | Piége à eau Dryline adulte/pédiatrie, pour module 2 slot | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Référence précédente: 9200-10-10530,Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream deux-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y
101 | 115-043023-00 | Piége à eau Dryline néonat, pour module 2 slot | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique |  | 10 pcs/Bte | Néonat | N/A | Référence précédente: 9200-10-10574,Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream deux-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y
102 | 115-043024-00 | Piége à eau Dryline II adulte/pédiatrie, pour module 1 slot | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Réference précédente : 100-000080-00,Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream one-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
103 | 115-043025-00 | Piége à eau Dryline II néonat, pour module 1 slot | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique |  | 10 pcs/Bte | Néonat | N/A | Réference précédente : 100-000081-00, Compatible uniquement avec le module CO2 Sidestream one-slot. | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
104 | 115-043017-00 | Ligne de prélévement 2.5m, adulte/pédiatrie | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique | Y | 25 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 2.5m | Référence précedente: 9200-10-10533 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
105 | 115-043018-00 | Ligne de prélèvement néonat 2.5m, 25pcs/bte | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique |  | 25 pcs/Bte | Néonat | N/A | Référence précedente: 9200-10-10555 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
106 | 115-043020-00 | Adaptateur Dryline circuit patient droit, adulte | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique | Y | 10 pcs/Bte | Adulte | N/A | Référence précedente: 9000-10-07486 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | [11 empty] | Y
107 | 115-042994-00 | Kit Accessoires Multi-gaz 1 Slot (adulte/péd/néonat) Dryline II | CO2/AG | Sidestream | Usage Unique |  | Kit | Adulte, Pédiatrie, Néonat | N/A | One-slot Multi-Gas accessory kit (Adu/Ped/Neo) Including: DRYLINE II watertrap, Adu/Ped, 5 pcs DRYLINE II watertrap, Neo, 5 pcs DRYLINE airway adapter, straight, 2 pcs DRYLINE airway adapter, elbow, 2 pcs DRYLINE airway adapter, Neo, 2 pcs Sampling line, Adu/Ped, 2.5 m (P/N:60-15200-00), 4 pcs Sampling line, Neo, 2.5 m (P/N: 60-15300-00), 4 pcs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
108 | 0010-10-42560 | Kit FilterLine Adulte/Pediatrie (patient Intubé) Oridion | CO2/AG | Microstream | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 2m | Micro-stream (Oridion), pour patient Intubé | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y |  | Y |  | Y |  | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
109 | 045-003134-00 | Adaptateur CO₂ Bas débit Oridion | CO2/AG | Microstream | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | N/A | Micro-stream (Oridion), pour N1, VS 9, VS-900 | Y | [20 empty] | Y |  | Y | [5 empty] | Y | Y | Y
110 | 125-000278-00 | Capteur CO₂ Mindray avec câble 2.6m | CO2/AG | Mainstream | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 2.6m | Main-stream (Mindray) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y
111 | 0010-10-42662 | Adaptateur circuit patient usage unique adulte/pédiatrique Capnostat | CO2/AG | Mainstream | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A | Main-stream (Capnostat) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
112 | 0010-21-12179 | Câble pression invasive Edwards 12 broches | PI | Câble PI | Réutilisable | Y | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 4m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y |  | Y | Y | [13 empty] | Y
113 | 040-001029-00 | Câble PI en Y (passage vers 2 connexions) | PI | Câble PI | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | N/A | [19 empty] | Y | Y | [13 empty] | Y
114 | 040-001949-00 | Artema RM Usage Unique capteur de débit, Adu, 3.3m | MR | Capteur | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte | 3.3m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
115 | 040-001462-00 | Câble NMT principal | NMT | NMT Accessoires | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 3±0.1m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
116 | 040-001463-00 | Câble NMT capteur | NMT | NMT Accessoires | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.4±0.1m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
117 | 040-001464-00 | Câble NMT stimulation | NMT | NMT Accessoires | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | 0.3±0.1m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
118 | 040-002258-00 | Bandage pour capteur NMT usage unique | NMT | NMT Accessoires | Usage Unique |  | 20 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
119 | 115-058073-00 | Adaptateur NMT adult/pédiatrie réutilisable support rigide | NMT | NMT Accessoires | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
120 | 115-057396-00 | Kit Accessoires NMT : 040-001462-00 Câble NMT principal, 040-001463-00 Câble NMT capteur, 040-001464-00 Câble NMT stimulation, 040-002711-00 Electrodes ECG adulte, 5 pcs, 115-058073-00 Adaptateur NMT Adult/Péd réutilisable support rigide | NMT | NMT Accessoires | Réutilisable |  | Kit | Adulte, Pédiatrie | N/A |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
121 | A30-000001--- | Papier thermique (50 mm * 20 m) | Papier thermique | Rouleau | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 50 mm * 20 m |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [7 empty] | Y | [9 empty] | Y | Y | Y |  |  | Y
122 | M002-10-69954 | Papier thermique (80 mm * 20 m) | Papier thermique | Rouleau | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 80 mm * 20 m | [32 empty] | Y | [5 empty] | Y | Y
123 | 095-003317-00 | Papier thermique (110 mm * 20 m) | Papier thermique | Rouleau | Usage Unique |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | 110 mm * 20m | [33 empty] | Y | Y
124 | 095-002775-00 | Papier thermique, format A4, 210mmx295mm, 100p | Papier thermique | A4 | Usage Unique |  | 100 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | format A4, 210mmx295mm | [38 empty] | Y | Y
125 | 095-002773-00 | Papier thermique, format A4, 210mmx295mm, 150p | Papier thermique | A4 | Usage Unique |  | 100 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie, Néonat | format A4, 210mmx295mm | [38 empty] | Y | Y
126 | 048-005246-00 | Pochette réutilisable TM80 | Autres | Pochette réutilisable TM80 | Réutilisable |  | 1 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | Pour moniteur télémétrique TM80 | [27 empty] | Y
127 | 115-032957-00 | Pochette Usage unique TM80 | Autres | Pochette Usage unique TM80 | Usage Unique |  | 25 pcs/Bte | Adulte, Pédiatrie | Pour moniteur télémétrique TM80 | [27 empty] | Y

## 更新备注
日期 | 更新内容 | 更新者
2025-07-22 | 创建 | Robert Wang